附件2：

未来城市建设与管理创新联合研究中心“揭榜挂帅”

关键技术攻关项目清单

项目1：基于高烈度区新型装配式消能减震结构体系及检测验收关键

技术研究

| 研究内容 | - （1）提出新型消能减震方案及建筑结构体系，增强消能减震阻尼器的工作效率，通过数值分析新型减震方案的减震性能，并与传统抗震、减震方案进行对比，得出新型消能结构减震效果的优越性。选取典型结构进行结构层面的振动台模型试验研究，分析新型消能减震结构的动力特性，测试不同输入工况下阻尼器参数对结构响应的影响，验证其合理性和可行性； - （2）提出新型装配式消能减震子结构，采用装配式技术将结构构件和消能减震部件进行集成，实现消能子结构的装配化。对新型装配式消能子结构开展抗震试验研究，得到主要参数对子结构减震性能的影响规律，并提出新型消能子结构的设计方法； - （3）基于内窥镜三维立体测量技术的套筒灌浆饱满度和套筒内连接钢筋锚固长度定量检测方法，可准确测量缺陷大小和锚固长度。提出基于回弹法原理的套筒灌浆料实体抗压强度检测方法，建立适合陕西地区不同产地、不同品牌、不同强度等级的灌浆料测强曲线； - （4）基于高烈度区新型装配式消能减震结构体系，制定从预制构件制作-安装-部品安装-节能-装配式整体验收的整体标准，确保全过程质量验收环节验收合格，填补陕西省装配式验收标准的空白，统一施工各方单位对装配式建筑的要求。 |
| --- | --- |
| 考核指标 | 通过本项目的实施，主要完成以下考核指标： 1.形成《基于高烈度区新型装配式消能减震结构体系及检测验收关键技术研究》报告1份； 2、形成新型装配式消能减震技术规程1项； 3、形成陕西省新型装配式消能减震建筑质量验收标准1项； 4、应用示范转化项目1个； 5、发表SCI/EI或中文核心期刊论文10篇，申报专利6项。 |
| 知识产权归属 | 该项目产生的论文/专利/软著/工法等其他技术成果知识产权归需求方和揭榜方共有。 |
| 时间节点 | 2025年12月 |
| 对揭榜方的具体要求 | 揭榜方应在相关学科或技术领域有较高的学术水平和影响力，能够开展前沿的创新研究，遵守中国知识产权法律、法规、规章、具有约束力的规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所申报项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法，不存在知识产权失信违法行为。 |
| 项目联系人 | 袁老师 |
| 电子邮箱 | scegc_xjtu_jrc@163.com |
| 手机号码 | 18710946733 |

项目2：混凝土构件耐腐蚀性能提升及腐蚀后修复关键技术研究

| 研究内容 | 聚焦FRP及玄武岩纤维材料在腐蚀性环境中应用的关键科学和技术问题。 首先从FRP筋制备工艺的优化、FRP增强混凝土构件多因素腐蚀环境下力学性能、FRP提升管桩耐腐蚀性能三方面开展研究，将为腐蚀性环境下应用纤维增强复合材料提供理论和试验基础，研究有助于突破我国现有设计理论不能有效支撑复杂环境下FRP增强混凝土结构技术需要的关键技术。 其次，针对传统混凝土结构腐蚀特点，提出一种抗渗杀菌高耐腐玄武岩纤维复合砂浆，用于结构后修复及耐久性提升。 （1）研发基于高分子树脂基体和缠绕工艺的FRP筋制备技术； （2）确定FRP筋的力学性能和耐久性能，提出长期荷载作用下的FRP筋蠕变断裂折减系数取值范围； （3）研发基于纤维增强复合材料的混凝土结构耐久性提升技术，提出采用FRP筋或FRP包覆的耐腐蚀混凝土构件设计方法； （4）从桩身、桩尖以及接桩处等几方面形成具有针对性的防腐措施； （5）对使用防腐技术结构混凝土结构的承载性能、抗腐蚀性能进行对比分析，并对该类型特殊环境下的结构耐久性预测寿命计算方法； （6）研发制备一种抗渗杀菌高耐腐玄武岩纤维复合砂浆，提高混凝土被微生物腐蚀后的修复效果，并研究修复材料对混凝土力学性能的改善和相关耐久性能的提升。 |
| --- | --- |
| 考核指标 | （1）技术：研发新型混凝土2~3种防腐技术，研发1种修复砂浆材料； （2）专利：申请发明专利4项； （3）论文：发表相关论文5篇（其中SCI英文论文不少于3篇）； （4）申请施工工法1套； （5）应用示范转化项目2项。 |
| 知识产权归属 | 该项目产生的论文/专利/软著/工法等其他技术成果知识产权归需求方和揭榜方共有。 |
| 时间节点 | 2025年12月 |
| 对揭榜方的具体要求 | 须符合研究目标要求。 |
| 项目联系人 | 袁老师 |
| 电子邮箱 | scegc_xjtu_jrc@163.com |
| 手机号码 | 18710946733 |

项目3：西部高烈度地震区新型无源被动控制阻尼器关键技术及

应用研究

| 研究内容 | 一、非堆积型颗粒阻尼器 （1）面向西部高烈度地震区、黄土灾害区等恶劣服役环境的颗粒阻尼器选型优化及可靠性提升技术； （2）非堆积颗粒阻尼器减振（震）性能及计算分析方法； （3）典型颗粒阻尼器（如圆柱形多层颗粒阻尼器）空间最优布置方案及结构性能控制与提升技术； （4）适用于工程实际的非堆积颗粒阻尼器设计参数匹配与规格化产品研发。 二、新型宽温域应变玻璃记忆合金高效阻尼器 （1）新型高效的形状记忆合金阻尼器研发及设计技术； （2）大温差极端环境下宽温域的应变玻璃记忆合金阻尼器研发及应用技术。 |
| --- | --- |
| 考核指标 | - 技术总报告1份，包括非堆积颗粒阻尼器和抗震用新型宽温域应变玻璃记忆合金高效阻尼器关键技术及应用研究； - SCI/EI或中文核心期刊论文6篇； - 发明专利3项，实用新型专利4项； - 软件著作权1～2项； - 应用示范转化项目2项。 |
| 知识产权归属 | 该项目产生的论文/专利/软著/工法等其他技术成果知识产权归需求方和揭榜方共有。 |
| 时间节点 | 2023年10月到2025年3月 |
| 对揭榜方的具体要求 | 揭榜方应在相关学科或技术领域有较高的学术水平和影响力，能够开展前沿的创新研究，遵守中国知识产权法律、法规、规章、具有约束力的规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所申报项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法，不存在知识产权失信违法行为。 |
| 项目联系人 | 袁老师 |
| 电子邮箱 | scegc_xjtu_jrc@163.com |
| 手机号码 | 18710946733 |

项目4：高层建筑减震控制及抗震韧性提升技术

| 研究内容 | （1）研究高层建筑致灾机理及灾损时空场精确分析方法； （2）研究不同类型高层建筑的抗震韧性评价方法； （3）研发新型减震（振）装置； （4）研究高层建筑不同系统的韧性保障及提升技术。 |
| --- | --- |
| 考核指标 | （1）研发2种以上新型韧性减震装置； （2）研发1种高层建筑韧性提升技术； （3）申请发明专利不少于3项，发表核心期刊以上论文4篇； （4）开展示范应用1项。 |
| 知识产权归属 | 该项目产生的论文/专利/软著/工法等其他技术成果知识产权归需求方和揭榜方共有。 |
| 时间节点 | 2025年6月 |
| 对揭榜方的具体要求 | 要求依托相关领域国家级科技平台（国家重点实验室、全国重点实验室、国家工程研究中心等）。 |
| 项目联系人 | 袁老师 |
| 电子邮箱 | scegc_xjtu_jrc@163.com |
| 手机号码 | 18710946733 |

项目5：无源降温新材料技术在建筑场所的应用示范

| 研究内容 | （1）从光调控原理角度出发，将无源降温原理与光学超材料有机结合，通过建立无源降温新材料器件构效模型来掌握材料态到薄膜、漆料等多形态的辐射制冷曲线的变化规律，指导材料选择优化、精确控制微纳颗粒的尺寸大小和浓度范围，实现在中红外波段高发射、在太阳辐射波段高反射的宽光谱选择性调控性能。针对建筑热学特性，赋予多种材料器件在日照下对建筑外墙和房顶零功耗降温的新功能； （2）从可持续发展角度出发，通过光学超材料对热辐射的调控技术实现材料功能化，制备无源降温新材料，在阳光直射的环境可显著降低建筑的外部和内部温度，有效降低降温所需的能源消耗，同时通过优选原料实现抗紫外、防腐蚀等的优异耐候性能。 |
| --- | --- |
| 考核指标 | （1）应用于外墙和房顶的无源降温材料对太阳光反射率>90%； （2）经无源降温材料处理的房间相比同等条件下未作处理的房间，在晴朗的夏天降温>5℃； （3）发表SCI/EI或中文核心期刊论文不少于4篇； （4）申请发明专利或实用新型专利不少于4项； （5）应用示范转化项目1项。 |
| 知识产权归属 | 该项目产生的论文/专利/软著/工法等其他技术成果知识产权归需求方和揭榜方共有。 |
| 时间节点 | 2023年12月-2024年12月 |
| 对揭榜方的具体要求 | - 注册公司，具有研发资质，年生产降温高分子母粒能力不低于1000吨。 |
| 项目联系人 | 袁老师 |
| 电子邮箱 | scegc_xjtu_jrc@163.com |
| 手机号码 | 18710946733 |

项目6：融合BIM+AIoT技术的新型智慧城市数字孪生底座建设与

智能化应用

| 研究内容 | 本课题的主要研究内容包括以下几个方面： （1）全域集成，搭建数字孪生时空底板； （2）智能感知，实现城市态势实时掌控； （3）多源融合，赋能业务数据协同共享； （4）三屏联动，支撑信息流转高效闭环； （5）虚实映射，助力城市治理智慧高效； （6）监测预警，支持潜在风险精准识别。 |
| --- | --- |
| 考核指标 | （1）“一图观城”——集二维三维、历史现状、地上地下、室内室外、静态动态、宏观微观地理信息，让城市“纤毫毕现”；集人、地、事、物、情发展变化，让城市演变清晰可见； （2）“一图知城”——建立时、地、空、网多维的时空感知体系，全面感知城市的过去、现状、未来；通过物联感知体系实现城市态势精准掌控，把控城市运行； （3）“一图治城”——实现设备控制到端、信息反馈到源、协同控制指挥，调整城市状态；一张图总览态势，赋能城市管理精细智能，保障城市运行安全韧性，实现城市治理科学高效； （4）申报2~3项专利，突破核心技术，为城市数字底座建设提供技术支撑； （5）申报4~5项软件著作权，证明自主研发的软件具有一定的技术价值和商业应用价值； （6）发表2~3篇SCI/EI或中文核心期刊论文，分享城市数字底座建设的经验和成果，为相关领域的学术研究提供有价值的参考； （7）示范项目1~2个，通过实际应用验证方案的可行性和有效性，为城市数字底座的实际应用提供成功的案例。 |
| 知识产权归属 | 该项目产生的论文/专利/软著/工法等其他技术成果知识产权归需求方和揭榜方共有。 |
| 时间节点 | 2025年12月 |
| 对揭榜方的具体要求 | - （1）研发能力强的高等院校、科研院所、科技企业等创新主体； - （2）能针对发榜方要求，提出攻克关键核心技术的可行性方案，并与发榜方共同完成项目实施； - （3）具有充足的研发投入、良好的科研条件、稳定的科研队伍与相关经验； - （4）有良好的科研道德和社会诚信，近三年内无不良信用记录； - （5）揭榜单位在项目实施过程中，涉及单位名称变更、主要负责人调整、重大资金预算调整等重大事项变更时，应及时向发榜单位提出变更申请。 |
| 项目联系人 | 袁老师 |
| 电子邮箱 | scegc_xjtu_jrc@163.com |
| 手机号码 | 18710946733 |